
方案
供应商名称：                        

联系人及联系电话：

电子邮箱：

日期：   年   月   日

 

目  录
3

一、报价函

二、资格证明文件
4
三、法定代表人授权书
5
四、报价
6
五、技术参数、配置、售后服务等
18
六、其他材料
19


一、报价函
致：

                          （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，我方就参加本次方案征集有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受方案征集公告所有要求。

二、我方提交的所有推荐文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，后期采购项目的报价不高于此次征集过程的报价，产品性能参数、配置、售后服务不低于此次项目方案征集的结果。

四、与此次项目方案征集相关一切正式往来信函请寄：

地址 ：                             传真：

电话 ：                             电子邮件：

法定代表人或被授权人（签字）：________________

供应商名称：（公章）  ________________                           

时   间：     年    月    日

二、供应商的营业执照复印件
三、法定代表人授权书
致：

             （供应商法定代表人名称）是          （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）               代表我单位全权办理项目方案征集等具体工作，并签署全部有关文件。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：_______________       

法定代表人签字或盖章：_______________

供应商名称（公章）

年  月   日

附：单位负责人身份证和被授权人身份证复印件（正、反两面）
四、 报价         

	楼层
	房间名称
	面积
	名称
	数量
	单台制冷量
	总制冷量
	品牌
	型号（规格）
	单价

（万元)
	总价

（万元)
	制造商名称

	
	
	(m2)
	
	
	W
	W
	
	
	
	
	

	五层
	接待室
	49.0 
	四面出风室内机
	1 
	12500 
	12500 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	240.0 
	四面出风室内机
	4 
	16000 
	64000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	289.0 
	
	5 
	
	76500
	
	
	
	
	

	
	室外机
	顶出风室外机
	1
	73500 
	73500
	
	
	
	
	

	
	办公室
	73.0 
	四面出风室内机
	2 
	9000 
	18000 
	
	
	
	
	

	
	会商室
	24.0 
	四面出风室内机
	1 
	5600 
	5600 
	
	
	
	
	

	
	机房
	11.5 
	风管式室内机
	1 
	2800 
	2800 
	
	
	
	
	

	
	器材室
	11.5 
	风管式室内机
	1 
	2800 
	2800 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	50.0 
	两面出风室内机
	1 
	16000 
	16000 
	
	
	
	
	

	
	会议室
	15.5 
	四面出风室内机
	1 
	3600 
	3600 
	
	
	
	
	

	
	会商室
	15.5 
	四面出风室内机
	1 
	3600 
	3600 
	
	
	
	
	

	
	合计
	201.0 
	
	8 
	
	52400
	
	
	
	
	

	
	室外机
	侧出风室外机
	1
	50400 
	50400
	
	
	
	
	

	
	宿舍
	16.0 
	挂机
	17 
	3500 
	
	
	
	
	
	

	
	宿舍
	21.0 
	挂机
	1 
	5000 
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	37.0 
	
	18 
	
	0
	
	
	
	
	

	四层
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	中队办公室
	55.0 
	天花机
	2 
	7200 
	14400 
	
	
	
	
	

	
	会商室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	中队办公室
	55.0 
	天花机
	2 
	7200 
	14400 
	
	
	
	
	

	
	会商室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	中队办公室
	64.0 
	天花机
	2 
	7200 
	14400 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	中队办公室
	60 
	天花机
	2 
	7200 
	14400 
	
	
	
	
	

	
	会商室
	25 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	中队办公室
	41.0 
	天花机
	2 
	5000 
	10000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	438.0 
	
	23 
	
	108600 
	
	
	
	
	

	
	宿舍
	16.0 
	挂机
	17 
	3500 
	
	
	
	
	
	

	
	宿舍
	21.0 
	挂机
	1 
	5000 
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	37.0 
	
	18 
	
	
	
	
	
	
	

	三层
	显现室
	23.0 
	四面出风室内机
	1 
	6300 
	6300 
	
	
	
	
	

	
	检验室
	23.0 
	四面出风室内机
	1 
	6300 
	6300 
	
	
	
	
	

	
	保管区
	11.2 
	风管式室内机
	1 
	2800 
	2800 
	
	
	
	
	

	
	保管室
	35.0 
	四面出风室内机
	1 
	8000 
	8000 
	
	
	
	
	

	
	文档室
	34.0 
	四面出风室内机
	1 
	8000 
	8000 
	
	
	
	
	

	
	机房
	11.2 
	风管式室内机
	1 
	2800 
	2800 
	
	
	
	
	

	
	合计
	137.4 
	
	6 
	
	34200
	
	
	
	
	

	
	室外机
	侧出风室外机
	1
	33500 
	33500
	
	
	
	
	

	
	办公室
	24.5 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	23.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	49.0 
	天花机
	2 
	5000 
	10000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	83.0 
	天花机
	3 
	7200 
	21600 
	
	
	
	
	

	
	合计
	275.5 
	
	11 
	
	
	
	
	
	
	

	
	宿舍
	16.0 
	挂机
	17 
	3500 
	
	
	
	
	
	

	
	宿舍
	21.0 
	挂机
	1 
	5000 
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	37.0 
	
	18 
	
	
	
	
	
	
	

	二层
	查阅室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	48.0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	48.0 
	
	2 
	
	10000
	
	
	
	
	

	
	包厢1
	34.0 
	四面出风室内机
	1 
	8000 
	8000 
	
	
	
	
	

	
	包厢2
	28.0 
	四面出风室内机
	1 
	7100 
	7100 
	
	
	
	
	

	
	厨房
	115.0 
	四面出风室内机
	2 
	16000 
	32000 
	
	
	
	
	

	
	食堂
	175.0 
	四面出风室内机
	5 
	9000 
	45000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	352.0 
	
	9 
	
	92100
	
	
	
	
	

	
	室外机
	顶出风室外机
	1
	90000 
	90000
	
	
	
	
	

	
	案管室
	48.0 
	四面出风室内机
	1 
	12500 
	12500 
	
	
	
	
	

	
	保管区
	96.0 
	四面出风室内机
	2 
	12500 
	25000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	144.0 
	
	3 
	
	37500
	
	
	
	
	

	
	室外机
	侧出风室外机
	1
	33500 
	33500
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	大队办公室
	55.0 
	天花机
	2 
	7200 
	14400 
	
	
	
	
	

	
	会商室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	9.0 
	风管机
	1 
	2600 
	2600 
	
	
	
	
	

	
	大队办公室
	55.0 
	天花机
	2 
	7200 
	14400 
	
	
	
	
	

	
	会商室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	会议室
	83.0 
	天花机
	3 
	7200 
	21600 
	
	
	
	
	

	
	合计
	277.0 
	
	13 
	
	70800 
	
	
	
	
	

	一层
	仓库
	104.0 
	四面出风室内机
	3 
	7500 
	22500 
	
	
	
	
	

	
	室外机
	侧出风室外机
	1
	25000 
	25000
	
	
	
	
	

	
	接待室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	装备室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	装备室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	值班室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	活动室
	126.0 
	四面出风室内机
	3 
	11200 
	33600 
	
	
	
	
	

	
	图书阅览室
	65.0 
	四面出风室内机
	1 
	16000 
	16000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	191.0 
	
	4 
	
	49600
	
	
	
	
	

	
	室外机
	侧出风室外机
	1
	50400 
	50400
	
	
	
	
	

	
	活动室
	36.0 
	四面出风室内机
	1 
	9000 
	9000 
	
	
	
	
	

	
	副大队长办公室
	8.0 
	风管式室内机
	1 
	2800 
	2800 
	
	
	
	
	

	
	教导员办公室
	10.0 
	风管式室内机
	1 
	2800 
	2800 
	
	
	
	
	

	
	大队长办公室
	10.0 
	风管式室内机
	1 
	2800 
	2800 
	
	
	
	
	

	
	业务办公室
	31.0 
	四面出风室内机
	1 
	7100 
	7100 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	60.0 
	四面出风室内机
	2 
	7100 
	14200 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	57.0 
	四面出风室内机
	2 
	7100 
	14200 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	32.0 
	四面出风室内机
	1 
	7100 
	7100 
	
	
	
	
	

	
	合计
	244.0 
	
	10 
	
	60000
	
	
	
	
	

	
	室外机
	侧出风室外机
	1
	56000 
	56000
	
	
	
	
	

	
	内部培训室
	40.0 
	天花机
	1 
	12000 
	12000 
	
	
	
	
	

	
	消控中心
	50.0 
	天花机
	1 
	12000 
	12000 
	
	
	
	
	

	
	备勤室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	值班室
	24.0 
	天花机
	1 
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	

	
	休息室
	24.0 
	四面出风室内机
	1 
	5600 
	5600 
	
	
	
	
	

	
	办公室
	24.0 
	四面出风室内机
	1 
	5600 
	5600 
	
	
	
	
	

	
	采集室
	24.0 
	四面出风室内机
	1 
	5600 
	5600 
	
	
	
	
	

	
	检查室
	24.0 
	四面出风室内机
	1 
	5600 
	5600 
	
	
	
	
	

	
	受理室
	16.0 
	风管式室内机
	1 
	4000 
	4000 
	
	
	
	
	

	
	候理室
	15.0 
	风管式室内机
	1 
	4000 
	4000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	127.0 
	
	6 
	30400 
	30400
	
	
	
	
	

	
	室外机
	侧出风室外机
	1
	28500 
	28500
	
	
	
	
	

	
	仓库
	23.8 
	恒温恒湿机
	1 
	9500 
	9500 
	
	
	
	
	

	
	合计
	23.8 
	
	1 
	
	9500
	
	
	
	
	

	
	室外机
	顶出风室外机
	1
	9500 
	9500
	
	
	
	
	

	
	仓库
	23.8 
	恒温恒湿机
	1 
	9500 
	9500 
	
	
	
	
	

	
	合计
	23.8 
	
	1 
	
	9500
	
	
	
	
	

	
	室外机
	顶出风室外机
	1
	9500 
	9500
	
	
	
	
	

	训练馆
	四层
	680.0 
	高静压风管式室内机
	12 
	12500 
	150000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	680.0 
	
	12 
	
	150000
	
	
	
	
	

	
	室外机
	顶出风室外机
	1
	146500 
	146500
	
	
	
	
	

	
	三层
	680.0 
	高静压风管式室内机
	12 
	12500 
	150000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	680.0 
	
	12 
	
	150000
	
	
	
	
	

	
	室外机
	顶出风室外机
	1
	146500 
	146500
	
	
	
	
	

	
	二层
	290.0 
	高静压风管式室内机
	6 
	9000 
	54000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	290.0 
	
	6 
	
	54000
	
	
	
	
	

	
	室外机
	侧出风室外机
	1
	56000 
	56000
	
	
	
	
	

	
	一层
	680.0 
	高静压风管式室内机
	12 
	12500 
	150000 
	
	
	
	
	

	
	合计
	680.0 
	
	12 
	
	150000
	
	
	
	
	

	
	室外机
	顶出风室外机
	1
	146500 
	146500
	
	
	
	
	

	电梯空调
	
	
	电梯专用空调
	1 
	2500 
	2500 
	
	
	
	
	

	
	
	
	电梯专用空调
	1 
	2500 
	2500 
	
	
	
	
	

	
	
	
	电梯专用空调
	1 
	2500 
	2500 
	
	
	
	
	

	
	
	
	电梯专用空调
	1 
	2500 
	2500 
	
	
	
	
	

	
	
	
	电梯专用空调
	1 
	2500 
	2500 
	
	
	
	
	

	
	
	
	电梯专用空调
	1 
	3200 
	3200 
	
	
	
	
	

	辅材
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工费、安装费
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	


单位负责人或被授权人（签字）：________________

供应商名称：（公章）  ________________                           

时   间：     年    月    日

五、技术参数、配置、售后服务等

六、其他材料

1
7
6

